| 苏垦银河汽车部件盐城有限公司采购（服务）询价单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 供应（服务）商： 我单位拟采购下表所列货物或服务： - 交货（服务）时间：合同签订后立即开始。 - 交货数量（服务工期）：共5日（排水系统维修及改造） - 交货（服务）地点： 苏垦银河汽车部件盐城有限公司 。 - 要求： A.在公司东、西厂房地势低洼处进行蓄水处理，满足可以加大厂区内对外强排水能力。 B.阻隔从公路倒灌至公司的雨水，修建排水沟和隔水装置，并将雨水引流至公路排水系统，同时能保证重型卡车的正常通行不影响对排水系统的损坏。 C.对厂区内部分已损坏排水口进行逐一维修，满足在雨季可以正常排水。 - 5.请根据询价通知单要求一次报出不得更改的不含税单价，我单位根据符合采购需求要求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成效供应（服务）商，并与之签订采购（服务）合同，报价单位需开具相关增值税专用发票，报价截止时间为2022年08月24日前。 询价单位名称（公章）： 联系人： 汤 伟 联系电话：13952599929 询价时间：2022年08月20日 询价项目： |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报价不含税金额 |
| 1 | 苏垦银河汽车部件盐城有限公司排水系统维修及改造 |  |
| - 备注： |  |  |
| - 报价为不含税价，服务商需开具相关增值税专用发票 - 报价单位需至我公司进行实地考察。 |  |  |

报价单位（盖章）：                 报价人：

报价时间：